Запрос №_________

Прецизионный кондиционер  №

| Объект: |  | Компания: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  | Адрес: |  |
|  |  | Тел./факс: |  |  |
|  |  | Контактное лицо: |  |

Мощность ____ кВт

| Тип Прецизионного кондиционера |
| --- |
| DX с воздушным охлаждением конденсатора |  |
| DW с водяным охлаждениям конденсатора | Параметры охлаждающей жидкости: вх./вых. ___ оС /___ оС, гликоль ______% |
| DC для работы на охлажденной воде | Параметры охлаждающей жидкости: вх./вых. ___ оС /___ оС, гликоль ______% |
| DF с функцией «свободного охлаждения» | Параметры охлаждающей жидкости: вх./вых. ___ оС /___ оС, гликоль ______% |
| DT с резервным контуром водяного охлаждения | Параметры охлаждающей жидкости: вх./вых. ___ оС /___ оС, гликоль ______% |
| DD с резервным контуром воздушного охлаждения |  |
| DB с двойным водяным контуром | Параметры охлаждающей жидкости: вх./вых. ___ оС /___ оС, гликоль ______% |

Подача обработанного воздуха

Вверх

Вниз

Забор воздуха

| Фронтальный | Сверху |
| --- | --- |
| С тыла | Снизу |

Дополнительные технические сведения

| Пароувлажнение | Да Нет |
| --- | --- |
| Шумоглушитель | Да Нет |
| Внешний терминал с ЖК-дисплеем | Да Нет |
| Выносной датчик температуры | Да Нет |
| Электрический нагреватель | Да Нет |
| Помпа для слива конденсата | Да Нет |
| Фреоновая трасса | Длина________м, перепад высот _______ м |
| Параметры поддержания микроклимата | Темп.___+/- ___ оС, влажн. _______+/-__% |
| Воздухозаборный пленум | Да Нет |
| Воздухораспределительный пленум | Да Нет |
| Опорная рама | Да Нет |
| Тип фильтра (EU4-EU9) |  |
| Вентилятор испарителя | Обычный Высоконапор ___ Па |
| Часовая карта | Да Нет |
| Плата интерфейса RS 485 | Да Нет |
| Плата интерфейса RS 232 | Да Нет |
| Плата интерфейса Ethernet (SNMP-TCP/ IP-BACnet) | Да Нет |
| Плата интерфейса LON | Да Нет |
| Датчик загрязнения фильтра | Да Нет |
| Датчик огня | Да Нет |
| Датчик дыма | Да Нет |
| Датчик утечки воды | Да Нет |
| Прочее (вписать) |  |
| Минимальная температура наружнего воздуха | _____ оС |
| Максимальная температура наружнего воздуха | _____ оС |
| Тип фреона |  |